附件1 2026-2027年度材料公示价格表

	
	2026-2027年度材料公示价格表

	项目
	材料名称
	规格型号
	单位
	公示定价

	计量器具
	立式物联网
远传水表
	带控制阀
	DN15
	只
	255.55 

	
	
	
	DN20
	只
	265.46 

	
	
	
	DN25
	只
	296.87 

	
	
	不带控制阀
	DN15
	只
	225.90 

	
	
	
	DN20
	只
	219.20 

	
	
	
	DN25
	只
	266.60 

	
	卧式物联网
远传水表
	带控制阀
	DN15
	只
	248.40 

	
	
	
	DN20
	只
	258.10 

	
	
	
	DN25
	只
	288.40 

	
	
	不带控制阀
	DN15
	只
	221.50 

	
	
	
	DN20
	只
	219.20 

	
	
	
	DN25
	只
	266.60 

	
	
	
	DN40
	只
	1236.20 

	
	
	
	DN50
	只
	1539.10 

	
	
	
	DN80
	只
	1908.80 

	
	
	
	DN100
	只
	2363.30 

	
	
	
	DN150
	只
	2823.80 

	
	
	
	DN200
	只
	4290.20 

	
	立式旋翼式水表
（含表活接）
	DN15
	只
	53.92 

	
	
	DN20
	只
	58.77 

	
	
	DN25
	只
	76.93 

	
	卧式旋翼式水表
（含表活接）
	DN15
	只
	51.49 

	
	
	DN20
	只
	57.55 

	
	
	DN25
	只
	75.13 

	
	
	DN40
	只
	218.10 

	
	
	DN50
	只
	294.50 

	
	垂直螺翼式水表
	DN80
	只
	963.50 

	
	
	DN100
	只
	1108.90 

	
	
	DN150
	只
	2090.60 

	
	
	DN200
	只
	3211.60 

	活接头
	螺纹接头
(表活接）
	DN15
	个
	30.60 

	
	
	DN20
	个
	30.90 

	
	
	DN25
	个
	39.90 

	
	
	DN40
	个
	50.30 

	
	螺纹法兰（螺纹表盘）
	DN50
	个
	60.90 

	阀门
	FZ15W-16T
（表前铜闸阀）
	DN15
	个
	37.60 

	
	
	DN20
	个
	48.60 

	
	
	DN25
	个
	79.60 

	
	FZ15X-10/16
（表前软密封闸阀）
	DN40
	个
	122.70 

	
	
	DN50
	个
	160.20 

	
	
	DN80
	个
	755.80 

	
	
	DN100
	个
	975.70 

	
	
	DN150
	个
	1663.00 

	
	
	DN200
	个
	2903.90 

	
	Z15W-16T
（铜闸阀）
	DN15
	个
	35.40 

	
	
	DN20
	个
	51.90 

	
	
	DN25
	个
	77.30 

	
	Z15X-10/16
（软密封闸阀）
	DN40
	个
	113.80 

	
	
	DN50
	个
	144.80 

	
	
	DN80
	个
	680.70 

	
	
	DN100
	个
	824.30 

	
	
	DN150
	个
	1510.50 

	
	
	DN200
	个
	2632.10 

	止回阀
	H12X-16T
（立式）
	DN15
	个
	54.00 

	
	
	DN20
	个
	60.80 

	
	
	DN25
	个
	89.50 

	
	H14W-16T
（旋启式）
	DN15
	个
	29.80 

	
	
	DN20
	个
	45.30 

	
	
	DN25
	个
	66.30 

	
	
	DN40
	个
	138.10 

	
	
	DN50
	个
	214.40 

	
	H44X-16Q
（橡胶瓣止回阀）
	DN80
	个
	713.80 

	
	
	DN100
	个
	906.10 

	
	
	DN150
	个
	1438.70 

	
	
	DN200
	个
	2500.60 

	伸缩器
	JGD-16
（橡胶伸缩器）
	DN50
	个
	192.30 

	
	
	DN80
	个
	240.90 

	
	
	DN100
	个
	305.00 

	
	B2F-16C
（双法兰限位伸缩器）
	DN100
	个
	877.40 

	
	
	DN150
	个
	1347.00 

	
	
	DN200
	个
	1710.50 

	过滤器
	GLQ41-10Q
(Y型过滤器）
	DN80
	个
	813.30 

	
	
	DN100
	个
	1079.60 

	
	
	DN150
	个
	1292.90 

	
	
	DN200
	个
	2070.80 

	







水表箱
	

不锈钢卧式水表箱
	1户型；300*520*180
	套
	123.60 

	
	
	2户型；500*520*180
	套
	194.20 

	
	
	3户型；700*520*180
	套
	264.80 

	
	
	4户型；900*520*180
	套
	300.10 

	
	
	5户型；1100*520*180
	套
	388.40 

	
	
	6户型；1300*520*180
	套
	441.30 

	
	
	7户型；1500*520*180
	套
	529.60 

	
	
	8户型；1700*520*180
	套
	600.20 

	
	不锈钢立式水表箱
	1户型；260*510*240
	套
	120.40 

	
	
	2户型；350*510*240
	套
	176.50 

	
	
	3户型；500*510*240
	套
	264.80 

	
	
	4户型；650*510*240
	套
	300.10 

	
	
	5户型；800*510*240
	套
	353.10 

	
	
	6户型；950*510*240
	套
	423.70 

	
	
	7户型；1100*510*240
	套
	511.90 

	
	
	8户型；1250*510*240
	套
	582.60 

	辅材
	双螺纹外丝连接件
(EP内衬塑镀锌内六角）
	½"M（DN15)
	个
	1.95

	
	
	¾"M（DN20)
	个
	3.25

	
	
	1"M（DN25)
	个
	4.68

	
	
	1½"M（DN40)
	个
	8.84 

	
	
	2"M（DN50)
	个
	10.53

	
	EP内衬塑镀锌补芯
	1"M×½"F(25×15)
	个
	2.80 

	
	
	1"M×¾"F(25×20)
	个
	2.80 

	
	
	2"M×1½"F(50×40)
	个
	8.50 

	
	硅橡胶垫圈
	DN15
	张
	0.40 

	
	
	DN20
	张
	0.50 

	
	
	DN25
	张
	0.70 

	
	
	DN40
	张
	0.90 

	
	三元乙丙橡胶垫片
	DN50
	张
	2.40 

	
	
	DN80
	张
	2.40 

	
	
	DN100
	张
	2.50 

	
	
	DN150
	张
	3.80 

	
	
	DN200
	张
	4.20 

	
	螺栓（含帽）
	M16*50
	套
	2.00 

	
	
	M16*70
	套
	2.40 

	
	
	M20*70
	套
	5.30 

	
	
	M20*80
	套
	5.30 

	
	
	M20*90
	套
	5.80 

	
	
	M20*100
	套
	6.20 

	
	  四氟乙烯生料带
	卷
	2.80 

	


新旧管道连接












新旧管道连接
	分支管用管卡
（带压开孔）
	P50×1"F（DN25)
	个
	37.60 

	
	
	P63×1"F（DN25)
	个
	43.50 

	
	
	P75×1"F（DN25)
	个
	52.90 

	
	
	P90×1"F（DN25)
	个
	76.40 

	
	
	P90×2"F（DN50)
	个
	76.40 

	
	
	P110×2"F（DN50)
	个
	82.30 

	
	
	P160×2"F（DN50)
	个
	114.00 

	
	哈夫式管卡
（带压开孔）
	P160*100
	个
	1257.50 

	
	
	P200*100
	个
	1719.30 

	
	
	P250*100
	个
	2016.60 

	
	
	P315*100
	个
	2196.50 

	
	
	P400*100
	个
	2464.40 

	
	
	P200*150
	个
	2013.10 

	
	
	P250*150
	个
	2033.10 

	
	
	P315*150
	个
	2318.70 

	
	
	P400*150
	个
	2561.90 

	
	
	P315*200
	个
	2390.40 

	
	
	P400*200
	个
	3173.00 

	
	
	P110*300-100
	个
	1006.00 

	
	
	P160*500-100
	个
	1761.60 

	
	
	P200*500-100
	个
	2021.30 

	
	
	P250*500-100
	个
	2326.90 

	
	
	P315*500-100
	个
	3376.30 

	
	
	P400*500-100
	个
	3538.50 

	
	
	P160*500-150
	个
	2013.10 

	
	
	P200*500-150
	个
	2262.30 

	
	
	P250*500-150
	个
	2578.40 

	
	
	P315*500-150
	个
	3522.10 

	
	
	P400*500-150
	个
	3962.80 

	
	
	P200*500-200
	个
	2377.40 

	
	
	P250*500-200
	个
	2695.90 

	
	
	P315*500-200
	个
	3720.70 

	
	
	P400*500-200
	个
	4302.40 

	






管道













管道
	PE100给水管道
（PN1.6 SDR11 S5)
	dn20
	米
	2.10 

	
	
	dn25
	米
	2.70 

	
	
	dn32
	米
	4.10 

	
	
	dn40
	米
	6.40 

	
	
	dn50
	米
	9.90 

	
	
	dn63
	米
	15.70 

	
	
	dn75
	米
	17.60 

	
	
	dn90
	米
	31.80 

	
	
	dn110
	米
	47.20 

	
	
	dn160
	米
	100.30 

	
	
	dn200
	米
	159.30 

	
	PPR冷水给水管道
（PN1.6 SDR11 S5)
（谨慎用于室外环境）
	dn20
	米
	2.60 

	
	
	dn25
	米
	3.90 

	
	
	dn32
	米
	6.40 

	
	
	dn50
	米
	15.50 

	
	衬塑镀锌钢管
(PN1.6)
	DN15
	米
	10.78 

	
	
	DN20
	米
	12.80 

	
	
	DN25
	米
	16.96 

	
	
	DN32
	米
	21.29 

	
	
	DN40
	米
	28.42 

	
	
	DN50
	米
	40.10 

	
	
	DN65
	米
	54.76 

	
	
	DN80
	米
	67.73 

	
	
	DN100
	米
	95.04 

	
	
	DN150
	米
	157.59 

	
	
	DN200
	米
	283.50 

	















PE100热熔管件




































PE100热熔管件








































PE100热熔管件
	PE100外螺纹直接
	S20×½"M（DN15)
	个
	7.80 

	
	
	S25×½"M（DN15)
	个
	8.80 

	
	
	S32×½"M（DN15)
	个
	10.40 

	
	
	S25×¾"M（DN20)
	个
	10.70 

	
	
	S32×¾"M（DN20)
	个
	12.40 

	
	
	S32×1"M（DN25)
	个
	25.80 

	
	
	S50×1½"M（DN40)
	个
	44.90 

	
	
	S63×2"M（DN50)
	个
	67.00 

	
	不锈钢外丝活接
	S50×1½"M（DN40)
	个
	145.40 

	
	
	S63×2"M（DN50)
	个
	78.60 

	
	PE100热熔承插
90°弯头
	L20
	个
	0.60 

	
	
	L25
	个
	0.80 

	
	
	L32
	个
	1.50 

	
	
	L40
	个
	2.20 

	
	
	L50
	个
	5.30 

	
	
	L63
	个
	6.00 

	
	
	L75
	个
	16.50 

	
	PE100热熔对接
90°弯头
	L90
	个
	18.30 

	
	
	L110
	个
	30.10 

	
	
	L160
	个
	68.70 

	
	
	L200
	个
	133.10 

	
	PE100热熔承插
堵帽
	D25
	个
	0.60 

	
	
	D32
	个
	0.80 

	
	
	D40
	个
	1.50 

	
	
	D50
	个
	2.20 

	
	
	D63
	个
	3.70 

	
	
	D75
	个
	6.00 

	
	PE100热熔对接
堵帽
	D90
	个
	9.00 

	
	
	D110
	个
	13.00 

	
	
	D160
	个
	36.20 

	
	
	D200
	个
	63.90 

	
	PE100热熔
等径套管
	S20
	个
	0.40 

	
	
	S25
	个
	0.60 

	
	
	S32
	个
	0.80 

	
	
	S40
	个
	1.50 

	
	
	S50
	个
	2.20 

	
	
	S63
	个
	3.70 

	
	
	S75
	个
	6.10 

	
	PE100热熔
异径接头
	S25×20
	个
	0.50 

	
	
	S32×20
	个
	0.60 

	
	
	S40×20
	个
	1.00 

	
	
	S50×20
	个
	2.00 

	
	
	S63×20
	个
	3.50 

	
	
	S32×25
	个
	0.70 

	
	
	S40×25
	个
	1.10 

	
	
	S50×25
	个
	2.00 

	
	
	S63×25
	个
	3.60 

	
	
	S40×32
	个
	1.20 

	
	
	S50×32
	个
	2.10 

	
	
	S63×32
	个
	3.70 

	
	
	S75×32
	个
	7.80 

	
	
	S50×40
	个
	2.20 

	
	
	S63×40
	个
	3.70 

	
	
	S75×40
	个
	7.80 

	
	
	S90×40
	个
	9.30 

	
	
	S110×40
	个
	15.20 

	
	
	S63×50
	个
	4.10 

	
	
	S75×50
	个
	7.80 

	
	
	S90×50
	个
	9.50 

	
	
	S110×50
	个
	15.40 

	
	
	S75×63
	个
	7.90 

	
	
	S90×63
	个
	10.50 

	
	
	S110×63
	个
	15.80 

	
	
	S160×63
	个
	29.20 

	
	
	S90×75
	个
	12.50 

	
	
	S110×75
	个
	17.00 

	
	
	S160×75
	个
	32.30 

	
	
	S110×90
	个
	16.90 

	
	
	S160×90
	个
	32.70 

	
	
	S200×90
	个
	55.10 

	
	
	S160×110
	个
	36.70 

	
	
	S200×110
	个
	55.30 

	
	
	S200×160
	个
	60.80 

	
	PE100热熔
等径三通
	T20
	个
	1.10 

	
	
	T25
	个
	1.30 

	
	
	T32
	个
	1.70 

	
	
	T40
	个
	3.10 

	
	
	T50
	个
	4.20 

	
	
	T63
	个
	8.50 

	
	
	T75
	个
	16.90 

	
	
	T90
	个
	26.90 

	
	
	T110
	个
	39.80 

	
	
	T160
	个
	88.90 

	
	
	T200
	个
	180.90 

	
	PE100热熔
异径三通
	T25×20
	个
	1.10 

	
	
	T32×20
	个
	1.90 

	
	
	T40×20
	个
	3.20 

	
	
	T50×20
	个
	4.00 

	
	
	T63×20
	个
	7.10 

	
	
	T32×25
	个
	1.90 

	
	
	T40×25
	个
	3.70 

	
	
	T50×25
	个
	4.10 

	
	
	T63×25
	个
	7.10 

	
	
	T40×32
	个
	4.00 

	
	
	T50×32
	个
	4.50 

	
	
	T63×32
	个
	7.90 

	
	
	T75×63
	个
	14.30 

	
	
	T90×63
	个
	22.50 

	
	
	T110×63
	个
	32.50 

	
	
	T160×63
	个
	74.50 

	
	
	T90×75
	个
	24.60 

	
	
	T110×75
	个
	36.30 

	
	
	T160×75
	个
	81.00 

	
	
	T110×90
	个
	40.40 

	
	
	T160×90
	个
	85.70 

	
	
	T200×90
	个
	146.80 

	
	
	T160×110
	个
	85.70 

	
	
	T200×110
	个
	149.00 

	
	
	T200×160
	个
	157.70 

	
	PE100热熔
分水器
	¾"M-2
	个
	22.50 

	
	
	¾"M-3
	个
	33.70 

	
	
	¾"M-4
	个
	44.90 

	
	
	¾"M-5
	个
	56.20 

	
	
	¾"M-6
	个
	67.40 

	
	
	¾"M-7
	个
	78.60 

	
	
	¾"M-8
	个
	89.90 

	PPR热熔管件
	PPR外螺纹直接
	S20×½"M（DN15)
	个
	6.10 

	
	
	S25×½"M（DN15)
	个
	6.30 

	
	
	S25×¾"M（DN20)
	个
	9.10 

	
	
	S32×1"M（DN25)
	个
	15.20 

	
	PPR热熔承插
等径套管
	S20
	个
	0.20 

	
	
	S25
	个
	0.30 

	
	
	S32
	个
	0.50 

	
	
	S40
	个
	0.80 

	
	
	S50
	个
	1.50 

	
	PPR热熔
异径接头
	S25×20
	个
	0.20 

	
	
	S32×20
	个
	0.40 

	
	
	S40×20
	个
	0.70 

	
	
	S40×25
	个
	0.70 

	
	
	S50×25
	个
	1.10 

	
	
	S50×32
	个
	1.10 

	
	
	S50×40
	个
	1.40 

	
	PPR热熔
等径三通
	T25
	个
	0.70 

	
	
	T32
	个
	1.30 

	
	
	T40
	个
	2.00 

	
	
	T50
	个
	3.30 

	
	PPR热熔
异径三通
	T40×20
	个
	1.30 

	
	
	T50×20
	个
	2.10 

	
	
	T32×25
	个
	1.10 

	
	
	T40×25
	个
	1.40 

	
	
	T50×25
	个
	2.20 

	
	
	T40×32
	个
	1.70 

	
	
	T50×32
	个
	2.40 

	
	
	T50×40
	个
	2.70 

	镀锌沟槽卡箍
	DN65
	个
	9.80 

	
	DN80
	个
	11.00 

	
	DN100
	个
	12.70 

	
	DN150
	个
	21.70 

	
	DN200
	个
	45.50 

	



EP内衬塑
镀锌管件














EP内衬塑
镀锌管件
	内螺纹直接（沟槽）
	DN65*2"F（DN50)
	个
	21.70 

	
	衬塑法兰（沟槽）
	DN80
	个
	29.30 

	
	
	DN100
	个
	41.00 

	
	
	DN150
	个
	52.70 

	
	

衬塑90°弯头（沟槽）



衬塑90°弯头（沟槽）
	L25
	个
	6.10 

	
	
	L32
	个
	7.50 

	
	
	L40
	个
	7.20 

	
	
	L50
	个
	11.50 

	
	
	L65
	个
	18.00 

	
	
	L80
	个
	23.10 

	
	
	L100
	个
	30.80 

	
	
	L150
	个
	48.80 

	
	
	L200
	个
	97.30 

	
	衬塑直接头(螺纹）
	DN25
	个
	5.60 

	
	
	DN40
	个
	5.30 

	
	
	DN50
	个
	7.30 

	
	衬塑异径直接头（沟槽）
	DN80*65
	个
	21.70 

	
	
	DN100*80
	个
	31.30 

	
	
	DN150*100
	个
	57.00 

	
	衬塑等径三通（螺纹）
	T40
	个
	8.70 

	
	
	T50
	个
	13.40 

	
	衬塑等径三通（沟槽）
	T65
	个
	22.60 

	
	
	T80
	个
	29.00 

	
	
	T100
	个
	34.20 

	
	
	T150
	个
	61.70 

	
	
	T200
	个
	126.90 

	
	衬塑异径三通（沟槽）
	T65*2"F（DN50)
	个
	22.60 

	
	
	T80*65
	个
	29.00 

	
	
	T100*65
	个
	34.20 

	
	
	T100*80
	个
	34.20 

	
	
	T150*80
	个
	61.70 

	
	
	T150*100
	个
	61.70 

	
	
	T200*100
	个
	126.90 

	
	
	T200*150
	个
	126.90 

	法兰
	平焊碳钢法兰
（PN16 SO RF Q235B）
	DN80
	片
	20.50 

	
	
	DN100
	片
	23.10 

	
	
	DN150
	片
	35.90 

	
	
	DN200
	片
	48.80 

	
	碳钢盲板
	DN100
	片
	28.00 

	
	
	DN150
	片
	66.20 

	
	
	DN200
	片
	95.80 








附件2 安装水表流程示意图
[image: b4d523c018f61048aef9443c769891ed]
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附件3 报装流程

用户水表报装业务办理指南

一、适用范围
适用于德阳市潺亭水务有限公司所有客户。
二、报装受理渠道：
1. 现场报装
德阳市潺亭水务有限公司营业大厅（万安北路245号）
罗江区政务服务中心二楼“水电气”综合服务窗口（环城路东段168号）
2. 微信公众号报装
打开微信[image: 箭头-直角-向右]进入“德阳市潺亭水务有限公司”公众号[image: 箭头-直角-向右]网上营业厅[image: 箭头-直角-向右]业务办理[image: 箭头-直角-向右]选择“个人新装”或“单位新装”
3. 电话预约报装
0838-3906666
（服务时间为周一至周五9:00-17:00，法定节假日除外）
4. 政务服务网报装（http://www.sczwfw.gov.cn/）
四川省政务服务网[image: 箭头-直角-向右]登录账号[image: 箭头-直角-向右]工程建设项目审批[image: 箭头-直角-向右]我要办事[image: 箭头-直角-向右]项目辅线事项办理[image: 箭头-直角-向右]水电气信报装[image: 箭头-直角-向右]供水报装

3、 业务办理资料
1.个人用户
申请人身份证（或社保卡等有效身份证件）
房产证、不动产权证、购房合同或土地使用证等权属证明
《用水报装申请表》
2.单位、工商业用户
营业执照（复印件加盖公章）
法定代表人身份证
《用水报装申请表》（加盖公章）
3.新建商住楼
营业执照（复印件加盖公章）
法定代表人身份证
《用水报装申请表》（加盖公章）
项目规划红线图
项目设计图纸
二次供水设备方案（如有）
注：如非法定代表人或业主本人办理，须提供 授权委托书 及 受托人身份证。
四、业务办理流程及办理指南
现场查勘
用户申请受理
编制清单



签订合同
缴费
施工通水

[bookmark: _GoBack]无外线工程报装时间不超过5个工作日（其中不包括申请人办理行政许可、签订供用水合同和自行委托的市场行为等无法控制的时间），有外线工程报装时间不超过10个工作日。
五、收费情况：
收费依据：2013年《建设工程工程量清单计价规范》、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、当期《德阳工程造价信息》《城镇供水价格管理办法》。
收费标准：《建设工程造价预算书》
6、 监督电话：
0838-3906666
（服务时间为周一至周五9:00-17:00，法定节假日除外）
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